[image: image1.jpg]i KAPITAL LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI



                  [image: image2.jpg]13 l i
s?szlgiiz

SWIETOKRZYSKIE BIURO
s M il S



               [image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY





Projekt pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 3

Tytuł projektu:  „Bajkowe Przedszkole”
Inwestor:         GMINA TARŁÓW

Adres:             Rynek 2, 27-515 Tarłów

Lokalizacja:  nieruchomość nr. ew. gruntu1270,1271,1272, 1273,1274,1275,1276 Tarłów , woj. świętokrzyskie,  powiat Opatów, gmina Tarłów

Ogólna charakterystyka:

Pomieszczenia użytkowe o powierzchni  146,30m2

Ogólna charakterystyka robót budowlanych.

Roboty remontowo-budowlane adaptacyjne wykończeniowe w zakresie przystosowania pomieszczeń do prowadzenia przedszkola.

KOSZTORYS WYKONAWCZY 

Tabela elementów scalonych – zestawienie  kosztów robót

	L.p.
	Podstawa wyceny
	Nazwa obiektu lub robót

(wg. elementów scalonych, wskaźników itp.)
	Przedmiar robót
	Cena jednostkowa

(netto)
 [zł]
	Wartość elementów scalonych
(netto)

[zł]

	
	
	
	Jednostka

Miary
	Ilość jednostek
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	1.
	NNRNKB 202-1134-02
	 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanej farby 5,36+6,12x3,05


	m2
	35,014
	
	

	2.
	NNRNKB 202 1134-01
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 

(2,98+3,65x2=5,75x2+7,25+3,64x2+2,75+2,0x3+1,32)x3,05-0,9x2,05x5


	m2
	132,234
	
	

	3. 
	KNR-W2-021024-01
	Okładziny stropów płytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym kształtownikiem CD i UD (10,8+35,0+9,7+2,6+36,8+9,75+4,35
	m2
	109.000
	
	

	4.
	KNR 2-02

1102- 0200

1102-0300

1106-0700


	Montaż i obróbka drzwi wewnętrznych składanych fabrycznie wykończonych z oknem podawczym

0,9x2,05
	                                                             m2
	1,845
	
	

	5.
	KNR 2-02

1118- 0601


	Montaż skrzydła drzwiowe płytowe  wewnętrznych wejściowych pełnych jednodzielnych o pow. do 2,0 m2. Fabrycznie wykończone 4X0,9x2,05+3x0,8x2,05
	m2
	12,300
	
	

	6
	KNR 2-02

1019-01
	Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” I ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome

9,22+8,5+10,8+9,75+4,53+2,6
	m2
	45,400
	
	

	7
	KNR 0-142012-02


	Wykonanie posadzek z płytek Gress o wymiarach 30x30 cm układnych metoda zwykłą płyta antypoślizgowa 9,22+8,5+10,8+9,75+4,53+2,6
	m2
	45,400
	
	

	8
	KNR 4-010713-01


	Cokoliki z płytek o wymiarach 20x20cm i wysokości cokolika równej 10 cm 4,35 *2+5,77*2+1,32+5,76*2+2,67*4+2,98*2+3,65*2+1,32*2+2,0*2,-09*10


	m2
	54,660
	
	           

	9
	KNR –W 2-020806-01
	Wykonanie posadzki z paneli podłogowych

35+9,7+36,8+0,8
	m2
	82,300
	
	

	10


	NNRNKB 202 1136-01


	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej (5,76*2+2,70*4)* 2,05-0,9*2C5*3-0,85*2,4
	m2
	38,181
	
	

	11.
	KNR 2-02

0505 -0510
	Montaż i oprawa okna o pow. 1,5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50


	m2
	1,853
	
	

	12
	KNR 2-02

0506-0511
	Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie


	m2
	555,889
	
	

	13.
	NNRNKB 202 1026-03
	Montaż i wykonanie balustrady tarasowej z pochwytem stalowym nierdzewnym 5,90
	m
	5,900
	
	

	14.
	Analiza własna
	Zakup i montaż 4 umywalek, 4 sedesów, 4 baterii umywalkowych
	zestaw
	1
	
	

	15.
	KNNR 5 0206-02
	Instalacje elektryczne- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane n.t. na betonie
	m
	25
	
	

	16.
	KNNR 5 0205-01
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	m
	150
	
	

	17
	KNNR 5 0404-01
	Tablica rozdzielcza o masie do 10 kg
	szt
	1
	
	

	18
	KNNR 5 0502-03
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówka do 2x40W


	kpl
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Razem (wartość……)
	


