KOSZTORYS  OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9

45231000-5

45231100-6
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:


Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

Budowa sieci  wodociągowej 

I-szy etap realizacji inwestycji na odcinku włączenia do istniejącego wodociągu lokalnego do hydrantu HPp1 (działka 57/2)

GMINA TARŁÓW
UL. RYNEK 2

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:  ………………………………………………………………………………………


……………….

………………..

…………….....

WYKONAWCA:


 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ELEMENTU   ZAGOSPODAROWANIA

-
wodociąg  PCV śr.110mm, L= 60.00m

-
uzbrojenie
Zasuwa śr100 - 1 kpi,

Hydrant śr80 - podziemne -1kpl ,

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
	wodociąg fi 110 PCV

	1

d.1
	KNR 2-01 0119-
03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym, oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej poweykonawczej
	km
	
	

	
	
	0,06
	km
	0,06
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,06

	2
d.1
	KNR 2-01 0126-
01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
	m2
	
	

	
	
	60 * 1,5
	m2
	90,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90,00

	3
d.1
	KNR 2-01 0126-
02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
	m2
	
	

	
	
	90,00
	m2
	862,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90,00

	4
d.1
	KNR 2-01 0216-
02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III
	m3
	
	

	
	
	60* 1,6 * 1 * 80%
	m3
	76,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76,80

	5
d.1
	KNR 2-01 0230-
02
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV
	m3
	
	

	
	
	76.80
	m3
	76,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76,80

	6
d.1
	KNR 2-01 0317-
0201
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	m3
	
	

	
	
	90,00 * 1,6 * 1 * 20%
	m3
	28,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28,80

	7
d.1
	KNR 2-01 0320-
0201
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	m3
	
	

	
	
	28,80
	m3
	28,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28,80

	8
d.1
	KNR 2-18 0207-
03
	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu
(PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm
	m
	
	

	
	
	60,00
	m
	60,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,00

	9
d.1
	KNR 2-18 0305-
03
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm
montowane sprzętem ręcznym
	kpl.
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	10
d.1
	KNR 2-18 0315-
01
	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
	kpl.
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	11
d.1
	KNR 2-18 0412-
01
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 160 mm w rurach
ochronnych
	m
	
	

	
	
	7,00
	m
	7,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,00

	12
d.1
	KNR-W 2-18
0704-01
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	60m
-1
prób.
	RAZEM
	1,00

	13
d.1
	KNR-W 2-18
0707-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	odc.60
	RAZEM
	1,00

	14
d.1
	KNR-W 2-18
0708-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	odc.60m
	RAZEM
	1,00


KOSZTORYS OFERTOWY 
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena
	Wartość
	Udział %

	

	1
	
	SIEĆ WODOCIĄGOWA fi 110 PCV

	1

d.1
	KNR 2-01 0119-
03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa  drogi w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
	km
	0,06
	
	
	

	2
d.1
	KNR 2-01 0126-
01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek
	m2
	90,00
	
	
	

	3
d.1
	KNR 2-01 0126-
02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
	m2
	90,00
	
	
	

	4
d.1
	KNR 2-01 0216-
02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	m3
	76,80
	
	
	

	5
d.1
	KNR 2-01 0230-
02
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	m3
	76,80
	
	
	

	6
d.1
	KNR 2-01 0317-
0201
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m,
szerokość 0,8-1,5 m
	m3
	28,80
	
	
	

	7
d.1
	KNR 2-01 0320-
0201
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	m3
	28,80
	
	
	

	8
d.1
	KNR 2-18 0207-
03
	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z
polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę
gumową o śr. zewn. 110 mm
	m
	60,00
	
	
	

	9
d.1
	KNR 2-18 0305-
03
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.
100 mm montowane sprzętem ręcznym
	kpl.
	1
	
	
	

	10
d.1
	KNR 2-18 0315-
01
	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
	kpi.
	1
	
	
	

	13
d.1
	KNR 2-18 0412-
01
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 160 mm
w rurach ochronnych
	m
	7,00
	
	
	

	14
d.1
	KNR-W 2-18
0704-01
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	60m

-1
prób.
	1,00
	
	
	

	15
d.1
	KNR-W 2-18
0707-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm
	odc.6
0m
	1,00
	
	
	

	16
d.1
	KNR-W 2-18
0708-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do
150 mm
	odc.60m
	1,00
	
	
	

	Razem dział: wodociąg
	fi 110 PCV (netto)
	
	
	
	
	


Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

