Zał. Nr.2
KOSZTORYS    OFERTOWY
NWESTOR:  GMINA TARŁÓW
ADRES:       ul. Rynek 2; 27-515 Tarłów    

ZADANIE:    :       PRZEBUDOWA  SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

ROBOT Y:              BUDOWLANE
LOKALIZACJA:    Gminny Ośrodek Kultury i Rehabilitacji w Tarłowie           

STADIUM OPRACOWANIA: wycena inwestorska zadania
WARTOŚĆ ROBÓT:           ……………………   zł. netto + podatek VAT 23%=  ……………………..zł.

                                                    = wartość brutto   …………………..zł
 [słownie]:  ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. złotych.                                                      
Opracował;
Kosztorys ofertowy – zestawienie planowanych kosztów

                                                                                                                                                                                                                                                  Zadanie :        PRZEBUDOWA   SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
                   przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rehabilitacji w Tarłowie           
 Inwestor:         Gmina Tarłów
Adres:               ul. Rynek 2 ;27-515 Tarów
Lokalizacja:  nieruchomość o nr ewid.387 Podole    , powiat Opatów; woj. Świętokrzyskie. 

  Ogólna charakterystyka robót: schody zewnętrzne z podjazdem dla wózków dziecięcych z płyt granitowych płomieniowych w ilości 66,80m2
Kosztorys ofertowy – zestawienie planowanych kosztów
Tabela elementów scalonych – zestawienie planowanych kosztów robót

	L.p.
	Podstawa

wyceny
	Nazwa obiektu lub robót
(wg. elementów scalonych, wskaźników itp.)
	Przedmiar robót
	Cena jednostkowa
elementów

scalonych

[zł]
	Wartość elementów scalonych
[zł]

	
	
	
	Jedno.
Miary
	Ilość jednostek
	
	

	01
	02
	02
	04
	05
	06
	07


	I. SCHODY ZEWNĘTRZNE

	1. Roboty przygotowawcze rozbiórkowe
	

	 1.
	
	Demontaż balustrad schodowych z rur stalowych


	mb
	22,60
	
	

	2.
	
	Skucie płytek ceramicznych ze spoczników i podestów


	m2
	34,10
	
	

	3.
	
	Skucie okładziny schodów z płytek ceramicznych


	m2
	21,00
	
	

	4.
	
	Skucie stopni betonowych


	m3
	2,60
	
	

	5.
	
	Skucie zmurszałej betonowej  warstwy  grub. 3cm na spocznikach i biegach

 
	m2
	63,30
	
	

	6.
	
	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami na odległość  do 5km

	m3
	7,25
	
	

	Razem
	

	2. Roboty budowlane montażowe
	
	
	
	1999,50

	7.
	
	Wykonanie stopni schodowych z podjazdami dla wózków dziecięcych z betonu B-20


	m3
	3,90
	
	

	8.
	
	Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej grub.3cm na podestach


	m2
	34,10
	
	

	9.
	
	Wyłożenie podestów i spoczników płytami granitowymi płomieniowymi  60x60cm grub. 2cm na zaprawie klejowej


	m2
	34,10
	
	

	10.
	
	Wyłożenie podjazdów pod wózki dziecięce płytami granitowymi płomieniowymi szer. 50 i 35cm grub.3cm 


	m2
	7,10
	
	

	11.
	
	Wyłożenie stopni schodowych płytami granitowymi płomieniowymi szer. 35cm, grub.3cm


	m2
	25,60
	
	

	12.
	
	Wyłożenie podstopnic płytami granitowymi płomieniowymi szer. 15cm, grub.2cm


	m2
	7,10
	
	

	13


	
	Wyłożenie policzków płytami granitowymi płomieniowymi wys. 15cm, grub.2cm


	m2
	4,85
	
	

	14
	
	Montaż balustrad pochodzących z demontażu 


	mb
	22,60
	
	

	15.
	
	Renowacja tynków żywicznych mozaikowych słupów  przy użyciu Lakierobejca dekoracyjno-renowacyjna Arsanit Arte-Fix M:

	m2
	1,55
	
	

	16.
	
	Uzupełnienie tynków żywicznych mozaikowych na policzkach i ich 

renowacja jak wyżej


	m2
	6,70
	
	

	17.
	
	Reperacja – uzupełnienie powierzchni pod płytami spocznikowymi i schodami ze wzmocnieniem powierzchni przez zatopienie siatki z poliuretanu w zaprawie klejowej z zatarciem na gładko


	m2
	58,40
	
	

	18.
	
	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi z zagruntowaniem w/w 

powierzchni


	m2
	58,40
	
	

	Razem
	

	Razem poz.1+2
	

	Podatek VAT 23%
	

	OGÓŁEM
	


  [słownie]: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
Opracował:
