Zał. Nr.3

Zadanie :        PRZEBUDOWA   SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

            przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rehabilitacji w Tarłowie           
Inwestor:         Gmina Tarłów

Adres:               ul. Rynek 2 ;27-515 Tarów
Ogólna charakterystyka robót: schody z płyt granitowych z podjazdem dla wózków dziecięcych

Ogólny zakres rzeczowy robót;
Obłożenie schodów w ilości 66,80m2

PRZEDMIAR ROBÓT
	L.p.
	Nazwa elementu, rodzaj robót, wyliczenie zakresu
	Jedn.

miary
	Ilość

	
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	Demontaż balustrad schodowych z rur stalowych

2,20+0,80+1,50+1,80+2,70+2,80+1,80+2,90+1,50+4,60
	mb
	22,60

	2.
	Skucie płytek ceramicznych ze spoczników i podestów
4,60*3,00+2,85*3,00+2,70*2,80+1,50*2,80
	m2
	34,10

	3.
	Skucie okładziny schodów z płytek ceramicznych

Stopnice 3*2,85*0,30+4*2,70*0,30+4*2,80*0,30+2*2,80*0,30+6*2,35*0,30=14,00m2

Podstopnice 

4*2,85*0,15+5*2,70*0,15+5*2,80*0,15+2*2,80*0,15+6*2,35 *0,15=7,00m2

	m2
	21,00

	4.
	Skucie stopni betonowych

(4*2,85+5*2,70+5*2,80+2*2,80+6*2,35)*0,15*0,30
	m3
	2,60

	5.
	Skucie zmurszałej betonowej  warstwy  grub. 3cm na spocznikach i biegach

 (2,20+0,80+1,50+1,80+2,70+2,80+1,80+2,90+1,50+4,60)*2,80
	m2
	63,30

	6.
	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami na odległość  do 5km

(34,10+21,00)*0,05+2,60+63,30*0,03 
	m3
	7,25

	
	2. ROBOTY BUDOWLANE
	
	

	7.
	Wykonanie stopni schodowych z podjazdami dla wózków dziecięcych z betonu B-20

Stopnie (4*2,85+5*2,70+5*2,80+2*2,80+6*2,35)*0,15*0,33=2,90m3

Podjazdy [(0,50+0,30)*(0,80+1,80+1,80+1,50+2,25)]*0,15=0,98m3
	m3
	3,90

	8.
	Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej grub.3cm na podestach

4,60*3,00+2,85*3,00+2,70*2,80+1,50*2,80
	m2
	34,10

	9.
	Wyłożenie podestów i spoczników płytami granitowymi płomieniowymi  60x60cm grub. 2cm na zaprawie klejowej

4,60*3,00+2,85*3,00+2,70*2,80+1,50*2,80
	m2
	34,10


	10.
	Wyłożenie podjazdów pod wózki dziecięce płytami granitowymi płomieniowymi szer. 50 i 35cm grub.3cm 

(2,25+0,80+1,90+1,90+1,50)*0,50+(2,25+0,80+1,90+1,90+1,50)*0,35 


	m2
	7,10

	11.
	Wyłożenie stopni schodowych płytami granitowymi płomieniowymi szer. 35cm, grub.3cm

6*1,45+2*1,70++5*1,70++5*1,75=29,35mb*0,35 =19,27m2

6*0,35+2*0,35+5*0,35+5*0,35=6,30m2
	m2
	25,60

	12.
	Wyłożenie podstopnic płytami granitowymi płomieniowymi szer. 15cm, grub.2cm

6*1,45+2*1,70++5*1,70++5*1,75=29,35mb*0,15 =4,40m2

6*0,15+2*0,15+5*0, 15+5*0,15=2,70m2

	m2
	7,10

	13.
	Wyłożenie policzków płytami granitowymi płomieniowymi wys. 15cm, grub.2cm

(2,25+0,80+1,90+1,90+1,50)*0,25*3 


	m2
	4,85

	14.
	Montaż balustrad pochodzących z demontażu 

Obmiar jak poz. 1
	mb
	22,60

	15.
	Renowacja tynków żywicznych mozaikowych słupów  przy użyciu Lakierobejca dekoracyjno-renowacyjna Arsanit Arte-Fix M:
0,25*0,25*4*3,00+0,25*0,25*4*2,50+0,25*0,25*4*1,60
	m2
	1,55

	16.
	Uzupełnienie tynków żywicznych mozaikowych na policzkach i ich 

renowacja jak wyżej

(2,25+0,80+1,90+1,90+1,50)*0,40*2
	m2
	6,70

	17.
	Reperacja – uzupełnienie powierzchni pod płytami spocznikowymi i schodami ze wzmocnieniem powierzchni przez zatopienie siatki z poliuretanu w zaprawie klejowej z zatarciem na gładko

(0,80+1,50+1,90+2,70)*2,80 +(2,80+1,90)*2,70+(2,85+1,80+4,60)*2,85
	m2
	58,40

	18.
	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi z zagruntowaniem w/w 

powierzchni

Obmiar j/w
	m2
	58,40


