Zał. Nr.2

KOSZTORYS    OFERTOWY
INWESTOR:       GMINA TARŁÓW   
ADRES:             ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów

ZADANIE:    MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W CEGIELNI
ROBOT Y:             budowlane     

LOKALIZACJA:     działka nr 144/2; 145/2;146/2;147/2; 
WARTOŚĆ ROBÓT:  ……………………..zł. (netto) + podatek VAT 23%.=……………………… zł                                    wartość brutto  ………………………………………………. zł.
[słownie]:    
	Inwestor: Gmina Tarłów

Adres: ul. Rynek 2; 27-515 Tarłów

Nazwa Projektu: Modernizacja strażnicy OSP w  Cegielni
Obiekt: Budynek strażnicy OSP
Lokalizacja: działka o nr ew gruntu 144/2,145/2; 146/2; 147/2, położona w obr. miejscowości  Cegielnia



	KOSZTORYS OFERTOWY

	L.p.
	Nazwa elementu, rodzaj robót,                                wyliczenie zakresu rzeczonego robót
	j.m
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

	I. DACH – KONSTRUKCJA i POKRYCIE

	1.
	Rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych NF-6 ze złożeniem eternitu na palety i zafoliowanie
14,50*7,00*2
	m2
	203,00
	
	

	2.
	Rozbiórka łat drewnianych dachowych 4x6cm w rozstawie powyżej 30cm

Obmiar jak poz. 1 
	m2
	203,00
	
	

	3.
	Izolacja pod pokrycie dachu z folii dachowej wiatrowej

2*(15,00*7,60)
	m2
	228,00
	
	

	4.
	Przymocowanie kontrłat drewnianych o przekroju 2,5x6cm

 228,00m 2: 1,00m
	mb
	228,00
	
	

	5.
	Przedłużenie okapu  – nadbitki z desek 4x16cm

0,04*0,16*1,60*15*2*2


	m3
	0,61
	
	

	6.
	Łacenie konstrukcji więźby dachowej pod pokrycie z blachy dachówko-podobnej, łatami drewnianymi o przekroju 4x6cm w rozstawie powyżej 30cm

Obmiar jak poz.3
	m2
	228,00
	
	

	7.
	Pokrycie dachu z blachy dachówko modułową na łatach drewnianych

228,00+zadaszenie nad wejściem 1,50x1,00
	m2
	229,50
	
	

	8.
	Montaż gąsiorów kalenicowych


	mb
	15,00
	
	

	9.
	Wykonanie pod przybitek okapów i obróbka kominów w z blachy panelowej TRB18 z wykonaniem konstrukcji drewnianej

15,00*2*0,60+7,60*4*0,30
	m2
	27,10
	
	

	10.
	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gładkiej

Pas nadrynnowy  15,00*2*0,25= 7,50m2

Pas podrynnowy  15,00*2*0,40=   12,00m2

Obróbka podprzybitek  15,00*2*0,15=4,50m2

Obróbka wiatrownic 7,60*4*0,25=7,60m2

Parapety (1,80*2+1,75*2+1,50*2+0,90*1 )*0,35= 3,85 m2
	m2
	35,45
	
	

	11.
	Montaż rynien dachowych  śr. 120mm  PHD 

15,00*2
	mb
	30,00
	
	

	12.
	Montaż rur spustowych  dachowych śr. 100mm  PHD  

4,50*4
	mb
	20,00
	
	

	Razem
	

	II. ŚCIANY I ŚCIANKI

	13.
	Wykonanie ścianek działowych z cegły dziurawki grub.12cm na zaprawie cem.-wap.
(1,45*2+1,25*2)*2,20
	m2
	11,90
	
	

	14.
	Wykucie gniazd i obsadzenie nadproży okiennych prefabrykowanych L-19 oraz wykucie otworów w ścianach
2,10*2*3+1,20*3+1,20*2+0,90*0,90
	mb
	19,40
	
	

	15.
	Uzupełnienie ścian  z bloczków  betonu komórkowego grub. muru 38cm na zaprawie cem.-wap.  po wykuciach otworów okiennych 

(1,80*3*0,60+0,90*2,30+1,50*0,70)*0,38

	m3
	2,40
	
	

	
	Razem
	  

	III. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

	16.
	Demontaż stolarki okiennej drewnianej
1,80*2,30*3+1,75*1,50*3+1,50*1,5*2+0,90*0,90
	m2
	11,70
	
	

	17.
	Demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych

 1.10*2,30
	m2
	1,20
	
	

	18.
	Demontaż drzwi wewnętrznych  drewnianych

 0,80*2,00*2
	m2
	3,20
	
	

	19.
	Montaż stolarki okiennej z profili PCV

1,75*1,50*5+1,50*1,50*2+1,50*0,60+0,90*0,90
	m2
	19,30
	
	

	20.
	Montaż stolarki okiennej balkonowej z profili PCV

0,90*2,30
	m2
	2,07
	
	

	21.
	Montaż drzwi zewnętrzne drewniane ocieplone z naświetlem

1,00*2,30
	szt/ m2
	1/

2.30
	
	

	22.
	Montaż drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych

0,80*2,00*2
	szt/ m2
	2/

3,60
	
	

	23.
	Montaż drzwi wewnętrznych płycinowych  łazienkowych

0,70*2,00*2 
	szt/ m2
	2/

2,80
	
	

	24.
	Wymiana parapetów okiennych betonowych na parapety z płyty  MDF lakierowanej 

(1,80*3+1,75*2+1,50*2)*0,40
	m2
	4,80
	
	

	
	Razem
	

	IV. TYNKI WEWNĘTRZNE i OKŁADZINY ŚCIAN

	25.
	Wykonanie tynków kat. III cem.-wap. Ścian 1,80*3*0,60+0,90*2,30+1,50*0,70+2*(1,45*2+1,25*2)*2,2
	m2
	18,20
	
	

	26.
	Okładziny ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej

(2,60+3,40+2,60+1,20)*1,50
	m2
	14,70
	
	

	
	Razem
	

	V.PODŁOŻA i POSADZKI

	27.
	Rozbiórka podłóg drewnianych z desek na legarach 

8,70*8,90
	m2
	77,40
	
	

	28.
	Wykonanie podsypki piaskowej pod posadzkę z ubitego piasku grub. 10cm

77,40*0,10
	m3
	7.74
	
	

	29.
	Wykonanie podkładu betonowego z betonu B-10 grub. 10cm pod posadzki

Obmiar jak poz.31
	m3
	7,74
	
	

	30.
	Izolacja p.wilgociowa z folii PE

8,70*8,90+1,75*3,60+3,40*3,60+3,50*3,60
	m2
	108,50
	
	

	31.
	Izolacja pod posadzki z płyt styropianu grub. 6cm, ułożonych na sucho

Obmiar jak poz. 29
	m2
	77,40
	
	

	32.
	Wykonanie warstwy wyrównawczej  cementowej grub. 6cm zatartej na ostro, zbrojonej matami z siatki stalowej

Obmiar jak poz. 29
C.s=14,59+4,30*4+6,50
	m2
	77,40
	
	

	33.
	Wykonanie warstwy wyrównawczej  cementowej grub. 3cm zatartej na ostro, zbrojonej matami z siatki stalowej

1,75*3,60+3,40*3,60+3,50*3,60

C.s=14,59+6,50
	m2
	31,10
	
	

	34.
	Wykonanie posadzek z płytek Gress na zaprawie klejowej

Obmiar jak poz. 32
	m2
	108,50
	
	

	35.
	Wykonanie  cokolika wys. 10cm z płytek ceramicznych na zaprawie klejowe 

(8,70+8,90)*2+(3,60+3,40)*2+2,00+3,50+3,60*2+1,15*4+1,45*6
	mb
	75,20
	
	

	
	Razem

	

	VI. MALOWANIE

	36.
	 Przygotowania powierzchni ścian i sufitów przez jej wyrównanie, wygładzenie, odpylenie i zagruntowanie powierzchni 
Ściany [(8,70+8,90)*2+(3,60+3,40)*2+(1,70+3,60)*2+2,00+3,50+
3,60*2}*2,30=164,90m2
Sufity –obmiar jak poz.32 = 108,50m2

	m2
	273,40
	
	

	37.
	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi dwukrotnie

Obmiar jak poz. 27


	m2
	18,20
	
	

	38.
	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi  jednokrotnie

obmiar poz. 38
	m2
	164,90
	
	

	39.
	Malowanie jednokrotne  ścian  lamperii    [(8,70+8,90)*2+(3,60+3,40)*2+(1,70+3,60)*2+2,00+3,50+3,60*2}*1,50

       
	m2
	107,50
	
	

	40.
	Malowanie natryskowe ścian  na podkładzie emulsyjnymi Obmiar poz. 38
	m2
	164,90
	
	

	41.
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów                                  Obmiar jak poz. 40                                     
	m2
	108,50
	
	

	42.
	Malowanie natryskowe ścian lamperii

Obmiar jak poz.40
	m2
	107,50
	
	

	Razem
	

	VII. ELEWACJE

	43.
	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie  i zagruntowanie podłoża

(14,50*4,20)*2+(13,10*4,20)*2+(13,10*3,50*0,5)*2=

277,70m2

- minus otwory

3,60*3.30+1,75*1,50*5+1,50*1,50*2+0,90*0,90+

1,00*2,30+1,00*2,00+0,90*2,00=36,40m2
	  m2
	241,30
	
	

	44.
	Montaż listwy startowej cokołowej zamykającej do podłoża z betonu

(14,50+13,1 0)*2
	mb
	55, 20
	
	

	45.
	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 10cm  na zaprawie klejowej z mocowaniem dyblami plastykowymi 4szt/m2 do podłoża z cegły


	   m2
	241,30
	
	

	46.
	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm na ościeżach

[(1,75+1,50)*2*5+(1,50+1,50)*2*2+(0,90+0,90)*2]*0,15
	m2
	7,20
	
	

	47.
	Wykonanie warstwy zbrojącej – zatapianie w zaprawie klejowej jednej warstwy siatki poliuretanowej na ścianach, ościeżach

241,30+7,20


	m2
	248,50
	
	

	48.
	Wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5mm
	m2
	248,50
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	VIII. INSTALACJE WOD.-KAN. I OGRZEWANIA

	49.
	Ułożenie przewodów wodociągowych  P.E..śr.20mm pod posadzkami i ścianach z wykonaniem podejść pod umywalkę  zlewozmywak i ustępy 
	mb
	15,00
	
	

	50.
	Ułożenie przewodów z rur P.C.V.śr.50mm pod posadzkami z wykonaniem podejść pod umywalkę , zlewozmywak i ustępy z zaworami odcinającymi
	mb
	10,00
	
	

	51.
	Ułożenie przewodów z rur P.C.V.śr.110mm pod posadzkami z wykonaniem podejść pod ustępy
	mb
	5,00
	
	

	52.
	Montaż syfonów pod umywalki i zlewozmywaki
	szt
	2
	
	

	53.
	Montaż umywalki porcelanowej na postumencie 
	szt
	1
	
	

	54.
	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej posadowionego na szafce
	szt
	1
	
	

	55.
	Montaż baterii umywalkowych z podgrzewaczem przepływowym
	szt
	1
	
	

	56.
	Montaż baterii zlewozmywakowych z podgrzewaczem przepływowym
	szt
	1
	
	

	57.
	Montaż ustępów z miską porcelanową typ „Kompakt”
	szt
	2
	
	

	58.
	Montaż grzejników konwekcyjnych elektrycznych mocy 500W z termostatem elektronicznym
	szt
	3
	
	

	59.
	Montaż pieca kominkowego żeliwnego mocy 9kW typ „Koza”
	szt
	1
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	IX,
	ELEMENTY ZEWNETRZNE
	
	
	
	

	1.
	Schody i opaski wokół budynku
	
	
	
	

	60.
	Wykopy ręczne w gruncie kat. III na odkład z rozplantowaniem urobku              (13,50*2+14,50)x0,70*0,20      
	m3
	5,80
	
	

	61.
	Wykonanie warstwy odsączającej  z ubitego piasku grub. 10cm, zagęszczona mechanicznie          (13,50*2+14,50)*0,70
	m2
	29,00
	
	

	62.
	Warstwa  podsypkowa  cementowo-piaskowa grub.5cm     obmiar j.w.                                    (13,50*2+14,50)*0,70
	m2
	29,00
	
	

	63.
	Ułożenie nawierzchni opaski   z kostki brukowej grub. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                             (13,50*2+14,50)*0,60
	m2
	24,90
	
	

	64
	Ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm   na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                       13,50*2+14,50
	mb
	41,00
	
	

	65.
	Schody zewnętrzne betonowe na gruncie           3,00*1,50*0,30
	m3
	1,35
	
	

	66
	Obłożenie schodów płytkami Gress antypoślizgowe mrozoodporne na zaprawie klejowej 3,00*2+1,50*3
	m2
	10,50
	
	

	Razem
	

	
	

	2. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI
	

	67.
	Montaż zbiornika prefabrykowanego poj. V=6,00m3
	kpl
	1
	
	

	68.
	Wykonanie przyłącza sanitarnego z rur P.C.V. śr.110mm
	mb
	6,00
	
	

	Razem
	

	3. Przyłącze wodociągowe
	

	69
	Wykonanie przyłącza wodociągowego przewodem P.E. śr.40mm z sieci wodociągowej śr. 110mm z opaską
	mb
	8,00
	
	


TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Wartość zadania:

	L.p.
	Nazwa obiektu – budynku

Elementy robót
	Wartość 

(netto)

    
	Podatek

 VAT. 23%
	Razem wartość 

(brutto)

	I. ROBOTY BUDOWLANE

	1.
	DACH – KONSTRUKCJA i POKRYCIE
	
	
	

	2.
	ŚCIANY i ŚCIANKI
	
	
	

	3.
	STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA
	
	
	

	4.
	TYNKI WEWNĘTRZNE i OKŁADZINY 
	
	
	

	5.
	PODŁOŻA POSADZKI
	
	
	

	6.
	MALOWANIE
	
	
	

	7.
	ELEWACJE
	
	
	

	8.
	INSTALACJE WOD.-KAN. i OGRZEWANIA
	
	
	

	Razem
	
	
	

	2. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

	1.
	Schody i opaski wokół budynku
	
	
	

	2.
	Zbiornik bezodpływowy na ścieki
	
	
	

	3.
	Przyłącze wodociągowe
	
	
	

	Razem 
	
	
	

	OGÓŁEM  Koszt zadania
	
	
	


Słownie (zł.) ………………………………………………………………………………………………………….złotych.                                
