ZP.6/2026	Tarłów dn. 26.05.2026r.

Zamawiający:

Gmina Tarłów

ul. Rynek 2,

27-515 Tarłów

NIP 8631589182

Tel.: 158385111

e-mail: gmina@tarlow.pl

adres strony internetowej www.tarlow.pl

Zapytanie ofertowe

Gmina Tarłów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,, Remont budynku oczyszczalni ścieków w Potoczku ”, którego wartość nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Potoczek    dz. nr 1133/2 obręb geod. 260607_2.0024.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsadzenie kotew klinowych ocynkowanych w płycie stropowej,

-obsadzenie płatew drewnianych o przekroju 14x14 cm, mocowanych za pomocą kotew,

-demontaż rynien,

-demontaż rur spustowych,

-demontaż obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, podrynnowych i obróbek ścian szczytowych,

- montaż krokiew dachowych drewnianych,

- ołacenie powierzchni dachowej pod pokrycie z blachy trapezowej,

- pokrycie dachu blacha trapezowa z filcem antykondensacyjnym,

- obróbka pasów nadrynnowych z blachy powlekanej,

- obróbka okapów z blachy powlekanej panelowej,

- montaż rynien dachowych,

-ocieplenie ścian budynku  z podkład. Cem-wap. Płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej                    z gotowej suchej mieszanki,

- demontaż drzwi metalowych dwuskrzydłowych,

- montaż nadproży ceramicznych POROTHERM,

- montaż drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych,

- wymiana stolarki okiennnej drewnianej na stolarkę z profili PCV,

- przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitów tj.: przetarcie powierzchni, szpachlowanie   i gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI RUNT,

- malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,

- zgruzowanie podkładu betonowego z odwiezieniem gruzu,

- wykonanie posadzki z płytek betonowych grub. 4 cm na podkładzie z piasku stabilizowanego cementem,

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2

do zapytania ofertowego.

2) Termin wykonania zamówienia

do dnia do 30 września 2026 r.

3) Warunki realizacji zamówienia

1.Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności producenta na materiały

3. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy zarówno przewidziane                   w opisie przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte, zaś niezbędne do należytego wykonania całości zadania.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w momencie zawarcia umowy nie przewidział kosztów prac.

5. Wymagany okres gwarancji na wykonane zamówienie (urządzenia) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

6. Płatność nastąpi po zrealizowaniu całego zadania.

7. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

8. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,                    w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

4) Osoba do kontaktów

W sprawie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Minkina Tel 158385111 wewn. 26

5) Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte                  w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny poszczególnych kryteriów.

5. Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład.

Dokumenty powinny być załączone w formacie PDF– czytelny skan.

6. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy– zgodnie z załącznikiem nr 1

2) wypis z rejestru działalności gospodarczej

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

8. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy. 2) kopia certyfikatu wymienionego w punkcie 4 ppkt 2).

6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę

1. Ofertę proszę złożyć do dnia 12.06.2025r.do godz. 10:00 w jednym  trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego

a) osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarłowie ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Oferta dot.Remont budynku oczyszczalni ścieków w Potoczku

b) drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@tarlow.pl.  Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: ( Oferta dot. Remont budynku oczyszczalni ścieków w Potoczku ).

c) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Gmina Tarłów, ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów z danymi wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: ( Oferta dot. Remont budynku oczyszczalni ścieków w Potoczku. )

2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po

przecinku.

8) Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – znaczenie kryterium – 100 %

2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ---------------------------------------------------------------- x 100

cena brutto badanej oferty

3. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów

jaką można uzyskać – 100.

Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:1) spełniają warunki dotyczące wzięcia udziału w postępowaniu opisane w rozdziale. III;

2) będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w rozdziale V pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów-Cena – 100%.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

9) Składanie ofert dodatkowych.

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.

10) Okoliczności, w których oferent złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

11) Podstawa nieudzielenia zamówienia

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3. W przypadku, o którym mowa w punkcje 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

12) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie. Zamawiający wykluczy                  z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

3. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty złożone na sekretariat lub przesłane na adres

mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Przedmiar

Zatwierdzam

Wójt Gminy Tarłów

Tomasz Kamiński